О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности

на территории ЗАТО г. Заречный

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (с последующими изменениями), в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО г. Заречный, руководствуясь статьями 4.3.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, Администрация ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО г. Заречный (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Заречный:

2.1. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

2.2. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной безопасности;

2.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

2.4. Согласовывать графики проведения занятий по отработке планов эвакуации, включая вопросы проведения противопожарной пропаганды, проверки средств обеспечения пожарной безопасности объекта, возможности подъезда и проезда пожарной техники, исправности систем противопожарного водоснабжения с Федеральным государственным казенным учреждением «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих содержание и эксплуатацию систем и сетей наружного водоснабжения:

3.1. Обеспечивать проведение сезонных осмотров источников наружного противопожарного водоснабжения по согласованным графикам;

3.2. Привлекать полномочных представителей противопожарной службы города (по согласованию) для осмотра источников наружного противопожарного водоснабжения с проверкой их на водоотдачу и выдачи соответствующих заключений о возможности их использования для тушения пожаров.

4. Считать утратившими силу постановления Администрации г.Заречного Пензенской области от 18.07.2011 №1331 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО города Заречного», от 23.11.2012 №2340 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.07.2011 №1331 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО города Заречного», от 29.11.2013 № 2332 «О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 18.07.2011 №1331 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО города Заречного».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Заречного Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления муниципальными организациями города Заречного Пензенской области возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного И.В.Дильмана.

- Глава города							                                  О.В.Климанов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

города Заречного

от ___________________ № ______

Положение

о порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности

на территории ЗАТО г. Заречный

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО г.Заречный, а также в муниципальных предприятиях и учреждениях.

1.2. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

1.3. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

1.4. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Первичные меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными и областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

1.5. Разработка и реализация первичных мер пожарной безопасности для организаций, а также зданий, сооружений, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

1.6. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО г.Заречный осуществляется Администрацией города, муниципальными предприятиями и учреждениями (далее - муниципальные организации) и гражданами в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными федеральными и областными нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основании обязательных для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

- 2. Деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

2.1. Администрация города в рамках реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности ЗАТО г.Заречный осуществляет:

- разработку мероприятий по обеспечению пожарной безопасности города и объектов муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории ЗАТО г.Заречный и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории ЗАТО г.Заречный, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения города о пожаре;

- организацию обучения населения города мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

2.2. Руководители муниципальных организаций:

- организуют и контролируют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленную на выполнение требований пожарной безопасности в зданиях и на территориях организаций;

- при необходимости участвуют в работе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации г. Заречного, выполняют ее решения, вносят предложения на ее заседания;

- организуют в порядке, установленном федеральными, областными, муниципальными правовыми нормативными актами обучение работников мерам пожарной безопасности;

- согласовывают разрабатываемые Федеральным государственным казенным учреждением «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 22 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» порядок и сроки проведения пожарно-тактических учений, занятий с отработкой планов эвакуации на объектах, включая вопросы противопожарной пропаганды;

- предоставляют по запросам государственного пожарного надзора сведения о состоянии пожарной безопасности в организациях;

- осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики пожаров с органами государственного пожарного надзора;

-организуют и проводят противопожарную пропаганду в организациях.

3. Организация работы по противопожарной пропаганде

Основными направлениями работы по противопожарной пропаганде являются:

- работа с населением по месту жительства путем проведения собраний, индивидуальных бесед;

- организация информирования работников муниципальных организаций о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности;

- участие в организации тематических выставок, смотров, конкурсов и конференций;

- издание и распространение специальной литературы размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на информационных стендах;

- использование средств наружной рекламы;

- привлечение к работе общественных объединений.

4.Формы участия граждан в обеспечении первичных мер

пожарной безопасности

Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО г.Заречный на работе и в быту являются:

- соблюдение правил пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и иными нормативными правовыми актами;

- обеспечение наличия в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря;

- немедленное уведомление пожарной охраны при обнаружении пожаров;

- принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

- выполнение предписания, постановления и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

- осуществления дежурства и патрулирования с первичными средствами пожаротушения в пожароопасный период, при введении особого противопожарного режима, на пожароопасных объектах, проведении соответствующей разъяснительной работы среди населения;

- выполнения мероприятий, исключающих возможность распространения огня при возникновении природных пожаров на принадлежащие им производственные, хозяйственные, жилые и иные помещения и строения (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности);

- участие в проведении противопожарной пропаганды с целью формирования общественного мнения на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок, в изготовлении и размещении плакатов, стендов, баннеров, установки пожарных щитов и укомплектованность их немеханизированным пожарным инструментов и инвентарем в местах общего пользования, осуществление подворных обходов с целью проведения бесед о соблюдении мер пожарной безопасности;

- чистка в зимний период от снега и льда дорог, проездов и подъемов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;

- обеспечение своевременной очистки территорий населенных пунктов в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травянистой растительности.

___________________________________________

Рассылочный лист

к постановлению Администрации города Заречного

«О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО г.Заречный»

- АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко»

- АО «Горгаз»

- АО «Комбинат детского питания»

- АО «РТК»

- АО «ЕРКЦ»

- Департамент образования

- Департамент культуры и молодежной политики

- Департамент социального развития

- Комитет по физической культуре и спорту

- Зареченский технологический институт

- Инспекция ФНС России по г.Заречному

- Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Заречный

- Межрегиональное Управление № 59 ФМБА России.

- МАУ «Управление общественных связей»

- МКУ «Управление гражданской защиты» г.Заречного

- МКУ «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г.Заречного»

- МУЗ «Городской санаторий-профилакторий»

- МП «Автотранс»

- МП «Горэлектросеть»

- МУП ЖСКХ

- МП «КБУ»

- МП «Комбинат школьного питания»

- МП «БПК»

- ОАО «ТРК «Заречный»

- ООО НПП «Сенсор»

- ООО «Мебельная компания «Лером»

- ООО «ЭнергоПромРесурс»

- ФГБУЗ «МСЧ-59» ФМБА России

- ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 59» ФМБА России

- ФГКУ «СУ ФПС №22МЧС России»

- Прокуратура

Лист согласования

проекта постановления Администрации города Заречного «О порядке обеспечения   первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО г. Заречный»

|  | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель аппарата | В.С.Узбеков |  |  |
|  | Администрация, начальник отдела контроля и управления делами | Н.А.Безбабнова |  |  |
|  | Администрация, заместитель Главы Администрации | И.В.Дильман |  |  |
|  | Советник Главы города | В.Н.Кривов |  |  |
|  | Администрация, и.о.начальника отдела городской инфраструктуры и жилищной политики | Э.В.Дементьев |  |  |
|  | ФГКУ «Специальное управление ФПС №22 МЧС России», начальник | Р.А.Саблин |  |  |
|  | Управление городского развития и проектной деятельности, заместитель директора | О.Е.Журавлев |  |  |
|  | Муниципальное учреждение «Правовое управление», директор | С.А.Савин |  |  |
| Исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты» г.Заречного, директор | Д.Г. Боровков |  |  |

Обоснование

к проекту постановления Администрации города Заречного

«О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО г. Заречный»

Настоящее постановление разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО г.Заречный.

Директор МКУ «Управление							Д.Г.Боровков

гражданской защиты»