Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых абонентами

в систему хозяйственно-фекальной канализации города

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020  № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признания утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», со статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т:

- Установить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в систему хозяйственно-фекальной канализации города(приложение).

- Признать утратившим силу постановление Администрации г.Заречного от 06.09.2016 № 2113 «О наделении ООО «ЭнергоПромРесурс» полномочиями по установлению нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в систему хозяйственно-фекальной канализации города».

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном печатном средстве массовой информации - в газете «Ведомости Заречного».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации И.В. Дильмана.

Глава города                                                                                                             О.В. Климанов

Приложение

Утверждены

постановлением Администрации г.Заречного

от _____________________ № _____________

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами

в систему хозяйственно-фекальной канализации города

| № | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы состава сточных вод для абонентов |
| --- | --- | --- |
|  |  | мг/дм3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 300,00 |
| 2 | Сухой остаток | 421,00 |
| 3 | БПКполн. | 300,0 |
| 4 | Азот аммонийный | 25,0 |
| 5 | Азот нитритный | - |
| 6 | Азот нитратный | - |
| 7 | Фосфаты | 12,00 |
| 8 | Хлориды | 69,20 |
| 9 | Сульфаты | 71,20 |
| 10 | Фториды | 0,3 |
| 11 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 12 | СПАВ | 0,1 |
| 13 | Фенолы | 0,001 |
| 14 | Железо | 0,1 |
| 15 | Марганец | 0,01 |
| 16 | Медь | 0,001 |
| 17 | Кадмий | 0,0005 |
| 18 | Никель | 0,005 |
| 19 | Свинец | 0,002 |
| 20 | Цинк | 0,01 |
| 21 | Хром+3 | 0,022 |
| 22 | Кобальт | 0,0025 |

______________________________